| Part name | description | No. | Price each | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IAC valve 4-pins | Any 4 pins valve will work | 2 | 10 USD | 20 USD |
| Non-return Valve |  | 1 | 1USD | 1USD |
| Solenoid Switch Valve |  | 1 | 4USD | 4USD |
| DC motor | 12V DC 6000 RPM | 1 | 15 USD | 15USD |
| Atmega 128A/AU | Datasheet | 1 | 4 USD | 4USD |
| ESP-01 | Wi-Fi module | 1 | 4USD | 4USD |
| L298N | Datasheet | 2 | 2USD | 4USD |
| BMP 180 (Bosch) | Datasheet | 1 | 4 USD | 4USD |
| MXPM5053 GS | Datasheet | 3 | 2 USD | 6USD |
| AD623 | Analog convertor for MXPM5053 GS | 3 | 2USD | 6USD |
| LCD 1604A |  | 1 | 5USD | 5USD |
| Relay 5V+BC547 transistor+ 2N2007diode | More than 2A/12V | 1 | 0.5 USD | 0.5USD |
| Resistors/Tubes/Wires |  |  |  | 2USD |
| Phoenix Contact MSTBA Series | 2*8 - Pin 12*2-Pin |  |  | 5USD |
| PCB |  |  |  | 5USD |
| # Ultracell Battery (UL5-12) | # Ultracell Battery (UL5-12) Sealed Lead Acid Battery (12V/5A) | 1 | 15USD | 15USD |
| # Estimated body cost in industrial production (1000-5000)( ABS plastic) |  |  |  | 15USD |
| # Total cost |  |  |  | 115.5USD |

ALL THE COMPONENTS PRICES DECREASE SIGNIFICANTLY IN INDUSTRIAL PRODUCTION

ESTIMETIED COST OF EACH DEVICE IN INDUSTRIAL PRODUCTION 70USD